## TROŠKOVNIK OPREMANJA
T R O Š K O V N I K
OPREMANJA
Spomen parka na k.č.zem. 3199, K.O. HRVACE
Split, svibanj 2019.
1. | HORTIKULTURA
R. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupno (kn)
1.1. | Dovoz i razastiranje humusa na mjestima gdje se vrši ozelenjivanje. U cijenu uključena dobava, transport i zasipanje. Sloj humusa minimalno debljine 30cm.
Obračun po m2 površine koja se ozelenjava.
| - žardinjere: | m2 | 6 |  | 0
| - zelena površina - travnjak: | m2 | 480 |  | 0
1.2. | Nabava, doprema i sadnja trajnica.
Stavkom je obuhvaćena priprema za sadnju: sadnja stablašica i grmova u iskopane jame, zasipanje plodnom vrtnom zemljom uz dodatak gnojiva (gnojenje sa organskim paletiranim gnojivom 50 dkg/kom, tresetom 60 lit/kom), izrada zdjelice za vodu, jednokratno zalijevanje i nabava, dostava i postava kolaca i opreme za vezivanje stabala.
| japanska trešnja | kom | 6 |  | 0
| grm lovora | kom | 29 |  | 0
1.3. | Sjetva travne smjese u količini od 50 gr/m2, razastiranje treseta po zasijanoj površini u količini od 20 lit/m2, lagano valjanje i jednokratno zalijevanje. Travna smjesa po sastavu prilagođena mikrolokacijskom staništu, sastavljena od vrhunskih sorti. | m2 | 480 |  | 0
1.4. | Postava i montaža sustava automatskog navodnjavanja zelenih površina podzemnim statičkim i dinamičkim rasprskivačima prema izvedbenom projektu uključujući i prema potrebi ugradnju sustava "kap po kap", proizvođača kao TORO - USA, uz ugradnju elektromagnetskih ventila, kontrolnih i razvodnih šahtova, programatora i razvoda od PEHD cijevi promjera od 25-32 mm, izrađenih u standardu PN10. Jedinične cijena obuhvaća sve potrebne iskope, zatrpavanja kanala, izradu građevinskih i drugih proboja, ugradnju cjelokupne potrebne opreme, ispiranje instalacije po sektorima, podešavanje i programiranje rada sustava, naknadno podešavanje rasprskivača, izradu programa referentnih sezonskih načina rada, izradu projekta izvedenog stanja te izradu uputstava za rad i korištenje sustava. Obračun po m2 | m2 | 480 |  | 0
| HORTIKULTURA UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | KAMEN
R. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupno (kn)
2.1. | Dobava i ugradnja kamenih blokova od prirodnog klesanog kamena za oblaganje ogradnih zidova u cementnom malteru, dimenzije i vrste slično kao i postojeći na ostatku zahvata, širine prema projektu, te završno zatvaranje fuga smjesom za fugiranje. U cijenu uključen rad i materijal do kompletne gotovosti.
Obračun po m2 ozidanog zida.
| - zid širine 50cm visine cca 100cm | m2 | 6 |  | 0
| - zid širine 35cm visine cca 60cm | m2 | 17 |  | 0
2.2. | Dobava i ugradnja kamenih blokova od prirodnog klesanog kamena za oblaganje potpornih zidova u cementnom malteru, dimenzije i vrste slično kao i postojeći na ostatku zahvata, širine prema projektu, te završno zatvaranje fuga smjesom za fugiranje. U cijenu uključen rad i materijal do kompletne gotovosti.
Obračun po m2 ozidanog zida.
| - zid širine 30cm visine cca 70-210cm | m2 | 15 |  | 0
| - zid širine 30cm visine cca 100-210cm | m2 | 16 |  | 0
2.3. | Dobava i ugradnja praga ulaznih vrata, od kamena po izboru investitora. Kamen je debljine 6cm, širine 60cm, ugrađuje se u kvalitetno fleksibilno ljepilo. Obrada štokovano-četkano. Obložene površine se nakon sušenja premazuju sredstvom za impregniranje kamenih površina. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.
| Obračun po m' postavljenog kamena. | m' | 2 |  | 0
2.4. | Dobava i ugradnja poklopnica ogradnih i potpornih zidova, od kamena po izboru investitora. Obrada fino brušeno. Kamen je debljine 8cm sa obostrano urezanom okapnicom, ugrađuje se u kvalitetno fleksibilno ljepilo. Obložene površine se nakon sušenja premazuju sredstvom za impregniranje kamenih površina. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.
Obračun po m' postavljenog kamena.
| - širina 45cm: | m' | 54 |  | 0
| - širina 60cm: | m' | 53 |  | 0
2.5. | Dobava i ugradnja poklopnica žardinjera, od kamena po izboru investitora. Obrada fino brušeno. Kamen je debljine 5cm, ugrađuje se u kvalitetno fleksibilno ljepilo. Obložene površine se nakon sušenja premazuju sredstvom za impregniranje kamenih površina. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.
Obračun po m' postavljenog kamena.
| - širina 20cm: | m' | 23.6 |  | 0
2.6. | Dobava i ugradnja potrebnog materijala za opločenje podova kamenim pločama, po izboru investitora debljine 6,0 cm. Obrada štokovano-četkano. Ploče se postavljaju na čvrstu i očišćenu podlogu u cementni mort. Obložene površine se nakon sušenja premazuju sredstvom za impregniranje kamenih površina. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.
Obračun po m2 postavljenog poda.
|  | m2 | 59 |  | 0
2.7. | Dobava i ugradnja potrebnog materijala za opločenje pristupnog stubišta, pločama prirodnog kamena, po izboru investitora, debljine 6 cm za gazišta, a 2cm za čela stuba. Ploče se polažu u sloj cementnog morta. Obrada štokovano-četkano. U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| - gazište 550x35x6cm | kom | 6 |  | 0
| - gazište 460x35x6cm u luku | kom | 1 |  | 0
| - gazište 505x35x6cm u luku | kom | 1 |  | 0
| - gazište 550x35x6cm u luku | kom | 1 |  | 0
| - čela 10cm | m' | 48.5 |  | 0
2.8. | Dobava i ugradnja potrebnog materijala za opločenje stubišta uz kapelicu, pločama prirodnog kamena, po izboru investitora, debljine 6 cm za gazišta, a 2cm za čela stuba. Ploče se polažu u sloj cementnog morta. Obrada štokovano-četkano. U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| - gazište nepravilnog oblika cca1,4m2 | kom | 6 |  | 0
| - čela 10cm | m' | 18 |  | 0
2.9. | Dobava i montaža klupa od ploča prirodnog kamena po izboru investitora. Klupe se sastoje od sjedne plohe pravokutnog oblika i nogu debljine 15 cm. Svi detalji koje je potrebno uskladiti se nalaze u grafičkom dijelu projekta.
U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
| - sjedna ploha 220x60x15 cm | kom | 2 |  | 0
| - noge 60x45x15 cm | kom | 4 |  | 0
2.10. | Dobava i ugradnja potrebnog materijala za pleter, od prirodnog kamena, po izboru investitora. Polaganje u sloj cementnog morta. Pleter dimenzija unutar radijusa od 50-100cm. Sve detalje uskladiti s kiparom. U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| Obračun po komadu postavljenog pletera. | kom | 1 |  | 0
2.11. | Dobava i montaža postamenta, monolit od prirodnog kamena, po izboru investitora, radijusa 50cm i visine 80cm. Sve detalje uskladiti s kiparom. U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| Obračun po komadu postavljenog postamenta. | kom | 1 |  | 0
2.12. | Premještanje kapelice sa postojeće lokacije na novu predviđenu projektom. Radove izvesti pažljivo da ne dođe do oštečenja. Predvidjeti sigurno odvajanje od podloge te transport u jednom komadu. U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| Obračun po kompletu izvedenog rada | kpl | 1 |  | 0
| KAMEN UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | BRAVARIJA
R. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupno (kn)
3.1. | Doprema i ugradnja dvokrilnih vrata pješačkog pristupa na parcelu-zelenu površinu. Dimenzija vrata 200x130cm. Vrata iz pocinčanih profila sve u dogovoru s investitorom. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti.
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 |  | 0
| BRAVARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | ELEKTRO GALANTERIJA
R. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupno (kn)
RAZDJELNIK RO-SP
4.1. | Dobava, montaža i spajanje metalnog razvodnog ormara za meh. stupanj zaštite IP 65, vrata s mogućnošću zaključavanja. Izvod kabela dole. U ormar se ugrađuje:
| Četveropolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka Un=230 VAC, In=25 A, struja greške 0,03A | kom | 1
| Jednopolni instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, nazivna struja 16 A, "B" karakteristike okidanja | kom | 1
| Jednopolni instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, nazivna struja 10 A, "B" karakteristike okidanja | kom | 3
| Tropolni odvodnik prenapona | kom | 1
| Ostali sitni pribor i materijal kao sabirnice, stezaljke, uvodnice, kanali, zaštitne maske, natpisne pločice, ožičenje, uključujući ispitivanje | komplet | 1
| KOMPLET | kom | 1 |  | 0
PRIKLJUČNICE I SKLOPKE
NAPOMENA: koristi se program prema izboru investitora
4.2. | Dobava, montaža i spajanje šuko priključnice sa poklopcem za vanjsku upotrebu, zaštita najmanje IP55, n/žb 16A/230V | kom | 1 |  | 0
RASVJETA
| NAPOMENA: koristi se program prema izboru investitora jednakih ili boljih karakteristika od predloženih: |  |  |  | 0
4.3. | Dobava, ugradnja i spajanje podne ugradbene LED svjetiljke kao Detas Dleds Nemea 3 OP 120° ili jednakovrijedna, snage 4W, u aluminijskom kućištu, sa zaštitom IP67. Klasa izolacije II. Uključuje sav potreban pribor i spojni materijal. Svjetiljke se ugrađuju u pristupno polukružno stepenište. | kom | 16 |  | 0
4.4. | Dobava, ugradnja i spajanje zidne ugradbene LED svjetiljke kao Detas Dleds Liam-H-230-M ili jednakovrijedna, snage 7W, u aluminijskom kućištu, s zaštitom IP65. Klasa izolacije II. Uključuje sav potreban pribor i spojni materijal. Svjetiljke se ugrađuju u potporni zid. | kom | 14 |  | 0
4.5. | Dobava, ugradnja i spajanje podne ugradbene LED svjetiljke kao Detas Dleds Nemea 6X3-M30-230 ili jednakovrijedna, snage 18W, u aluminijskom kućištu, sa zaštitom IP67. Klasa izolacije II.. Uključuje sav potreban pribor i spojni materijal. Svjetiljke se ugrađuju u pod uokolo spomenika na način da su blago usmjerene prema spomeniku. | kom. | 3 |  | 0
4.6. | Ostali sitni spojni i montažni materijal | komplet | 1 |  | 0
| ELEKTROGALANTERIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1. HORTIKULTURA |  |  |  | 0
| 2. KAMEN |  |  |  | 0
| 3. BRAVARIJA |  |  |  | 0
| 4. ELEKTROGALANTERIJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (BEZ PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om): |  |  |  | 0